РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2017 г                                                                                             № 17 С.Девятино

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Березовского сельского поселения, в соответствии Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Березовского сельского поселения

Постановляю: 1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Березовского сельского поселения (Приложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Березовского сельского поселения (Приложение 2).

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте администрации Березовского сельского  поселения в сети Интернет .

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                             Т.В.Чекушина

Приложение №1

к постановлению администрации

Березовского сельсовета от 03.07. 2017  №17

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Березовского сельского поселения

№ п/п Наименование зданий и помещений Защищаемая площадь Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный) ящик с песком емкостью 0,5 куб. м бочка с водой и ведро багор, топор, лопата 1 Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания Здание 1 (*) - 1 (*) 1, 1, 1 (*) 2 Частные жилые дома для постоянного проживания Здание 1 - 1 (*) 1, 1, 1 3 Индивидуальные гаражи Гараж 1 - - - 4 Многоквартирные жилые дома Квартир а 1 - - - Примечание: 1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время). 2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж. 3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м. 4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение №2 к         постановлению

администрации Березовского

сельского поселения от 03.07. 2017 № 17

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Березовского сельского поселения

№ п/п Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря Нормы комплектации пожарного щита

1 Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 2 1 2 2 Лом 1 3 Ведро 1 4 Багор 1 5 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м 1 6 Лопата штыков